招标文件澄清

- 因各家的产品参数、安装方案都不一样，不再设统一的清单标准。   2.此次采购的中央空调为氟系统，因本招标合同为统一模板，所以合同中关于水系统的评分项作废。

3.本工程要求的资质为：机电安装三级及以上资质。